## Standaard
MasterMix | Conc |  | ul |  | Final Conc | Cycle | Temperature (°C) | Time | Step
LightScanner Master Mix | 2.5 x | 5 mM Mg | 4 | 2,0 mM | 2.00 nmol | 1x | 95 | 5' | Hot Start
Forward primer | 2.5 pmol/ul |  | 1 |  | 0.25 pmol
Reverse primer | 2.5 pmol/ul |  | 1 |  | 0.25 pmol |  | 95 | 30"
Water |  |  | 2 |  |  | 40-45 x | 55-68 | 30" | Temp Gradient
DNA template | 5 ng/ul |  | 2 |  | 10 ng |  | 72 | 30"
|  | Tot | 10 ul |  |  |  | 72 | 10'
[6 empty] | 1x | 95 | 30" | Heteroduplex formation
[7 empty] | 25 | 30"
LCGreen PLUS+ | Conc |  | ul | x100 |  | Cycle | Temperature (°C) | Time | Step
5x PCR buffer incl. 7.5 mM MgCl2 |  |  | 2 | 200 |  | 1x | 98 | 30'' | Hot Start
dNTPs (Fermentas) | 10 mM |  | 0.2 | 20
primer mix | 2.5 uM |  | 1 | 100 |  |  | 98 | 5'' | denaturation
Phire Hot start II DNA polymerase | 5 U/ul |  | 0.2 | 20 |  | 40-45 x | 55-68 | 10'' | annealing
LCGreen® PLUS+ | 10x |  | 1 | 100 |  |  | 72 | 10'' | polymerization
Water |  |  | 3.6 | 360
DNA template | 5 ng/ul |  | 2 |  |  |  | 72 | 1' | final extension
[6 empty] | 1x | 98 | 30" | Heteroduplex formation
|  | Tot | 10
[7 empty] | 25 | 30"

## Unlabeled Probe MM
Standaard
MasterMix | Conc |  | ul | Final Conc
LightScanner Master Mix | 2.5 x |  | 4 | 1x
Forward primer | 2.5 pmol/ul | 2,5 uM | 1 | 0.25 pmol
Reverse primer | 2.5 pmol/ul | 2,5 uM | 1 | 0.25 pmol
Water |  |  | 2
DNA template | 5 ng/ul |  | 2 | 10 ng
|  | Tot | 10 ul
Unlabeled Probe Assay
MasterMix | Conc |  | ul | Final Conc | Probe Assay Optimization
LightScanner Master Mix | 2.5 x |  | 4 | 1x | Ratio end conc. for 10uM stocks
Primer A Excess* | 2.5 pmol/ul | 2,5 uM | 1 | 0.25 pmol | Gradient 50-70
Primer B | 2.5 pmol/ul | 2,5 uM | 0.2 | 0.05 pmol |  | Excess Primer | Primer | Probe
Probe | 2.5 pmol/ul | 2,5 uM | 1 | 0.25 pmol
Water |  |  | 1.8 |  | Row A | 0.5 | 0.5 | -
DNA template | 5 ng/ul |  | 2 | 10 ng | Row B | 0.25 | 0.05 | -
[5 empty] | Row C | - | 0.5 | 0.5
|  | Tot | 10 ul |  | Row D | 0.5 | 0.5 | 0.2
*NB |  |  |  |  | Row E | 0.25 | 0.05 | 0.2
Excess primer is directed against the strand where the probe is developped to. |  |  |  |  | Row F
Mg con MM is 2 mM final (when adding 4 ul MM to 10 ul volume) |  |  |  |  | Row G
Cycle | Temp (°C) | Time | Step
1x | 95 | 5' | Hot Start
| 94 | 30"
45-50 x | 50-70 | 30" | Temp Gradient
| 74 | 30"
| 72 | 10'
1x | 95 | 30" | Heteroduplex formation
| 25 | 30"